| Акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  | " |  |  |  |  | г. |
| Представитель застройщика или заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освиде- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр рвов и котлованов для фундамента постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| причем оказалось: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Грунт на дне рвов соответствует (не соответствует) данным предварительных изысканий, а именно: порода, структура, примеси, плотность, влажность, химический состав, осадка дна от пяти сильных ударов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Уровень грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Планировочная отметка по проекту с подсыпкой или срезкой против существующей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхности земли на участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Глубина (от планировочной отметки, ширина рвов и котлованов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Принятое* основание для фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мощность основания (по данным предварительных изысканий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Первоначально принято допускаемое давление на грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 по утвержденному |  |  |  |  |  |  |  |
| проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фактически по осмотру рвов и котлованов устанавливается допускаемое давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Род фундаментов, принятый по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. При производстве земляных работ встречались (не встречались) препятствия (старые колодцы, сваи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундаменты бывших зданий, выгребные ямы и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Необходимость устройства искусственного основания или особого типа фундамента, не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренного проектом, вызывается (не вызывается). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Дополнительные земляные работы требуются (не требуются) в количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кубометров. |  |  |
| Комиссия признает, что выполненные земляные работы и принятое давление на грунт не вызывает опасения деформации здания по его возведении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика или заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освиде- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |